Příloha č. 6 zadávací dokumentace veřejné zakázky „Rozvoj a modernizace Nemocnice Žatec – Integrační platforma“

POSOUZENÍ A HODNOCENÍ SPLNĚNÍ VLASTNOSTÍ A FUNKCIONALIT IS ESB

- Hodnotící kritéria

| - ID hodnotícího kritéria: | - Hodnotící / dílčí hodnotící kritérium |
| --- | --- |
| - A) | - Celková cena dodávky (celková váha 60 %) |
| - B) | - Kvalita nabízeného řešení IS ESB – (celková váha 40 %) |

- Cena servisní podpory za 12 měsíců nesmí překročit 20% nabídkové celkové ceny dodávky.

- POSOUZENÍ A HODNOCENÍ

Posouzení nabízeného plnění

V rámci dílčího posouzení splnění vlastností a funkcionalit IS ESB proběhne prezentace řešení účastníka zadávacího řízení. Účastník bude v rámci prezentace hodnotící komisi prezentovat všechny povinné funkční požadavky, u nichž zadavatel nepřipouští dovývoj tak, jak jsou uvedeny v příloze č. 3b Zadávací dokumentace.

Zadavatel bude za účelem ověření podpory IHE profilů požadovat v rámci prezentace hodnocených parametrů dokladujících splnění kvality nabízeného řešení v návaznosti na předloženou nabídku předvedení komunikace uskutečněné pomocí nabízeného řešení ve všech požadovaných rolích jednotlivých profilů, přičemž zprávy vytvořené a použité řešením při dané komunikaci budou ověřeny validačními službami IHE pomocí volně dostupné aplikace EVS Client (https://gazelle.ihe.net/EVSClient/home.seam).

Hodnocení kvality nabízeného plnění

Hodnotící komise v průběhu prezentace u každého jednotlivého bodu uvedeného dále v kap. 2.1 vyhodnotí, zda daný bod dodavatel splnil či nesplnil a jak kvalitní řešení účastník zadavateli nabízí, a to v souladu s postupem uvedeným v kap. 3.

Ve vztahu k hodnocení kvality nabízeného řešení zadavatel důrazně upozorňuje dodavatele, že v souladu s § 46 po uplynutí lhůty pro podání nabídek již nemohou být ze strany účastníků ex-post doplňovány žádné nové informace, týkající se hodnocení nabídek. Prezentace kvality nabízeného řešení předvedená účastníky by tedy měla zahrnovat již pouze jen znovu sdělené informace, které byly součástí předložené nabídky. Zadavatel proto požaduje, aby účastníci předložili samotnou prezentaci, screenshoty či videoukázky prototypu již jako vzorek, který je součástí nabídky. Předložená prezentace nabízeného řešení proto musí obsahovat nejen údaje požadované v příloze č. 3b zadávací dokumentace doplněné např. o produktové listy, ale musí také prokazatelně splňovat požadavky zadavatele na ukázku nabízeného řešení uvedené v této příloze, tj. v příloze č. 6 zadávací dokumentace. Vlastní prezentace ukázky nabízeného řešení pak bude sloužit zejména k dokreslení demonstrace již zaslaných vzorků a vysvětlení případných nejasností.

- PODMÍNKY PRŮBĚHU UKÁZKY IS ESB HODNOTÍCÍ KOMISI

Ukázka se bude odehrávat v prostorech zadavatele (Husova 2796, Žatec). Dodavatelům bude k dispozici projektor nebo obrazovka o minimálním rozlišení 1366x768 bodů, formátu 16:9 s možností připojení počítače uchazeče přes HDMI a VGA.

Předpokládaná délka prezentace určená pro ukázku všech požadavků zadavatele je 120 minut. Součástí ukázky bude rezervován čas na doplňující dotazy hodnotící komise k demonstrovanému řešení (max. 30 minut).

Uchazeč předvede IS ESB, jeho funkcionality a technické parametry minimálně v rozsahu nutném pro zhodnocení míry splnění:

- Povinných funkčních požadavků uvedených v příloze č. 3b zadávací dokumentace u nichž není připuštěn dovývoj a

- požadavků definovaných tímto dokumentem v kap. 2.1.

Demonstrované řešení IS ESB nesmí být omezeno pouze formou statické prezentace snímků obrazovky, hodnoceno bude funkční aplikační řešení nad libovolnou databází testovacích dat vhodně definovanou dodavatelem. V případě statické prezentace může být dodavatel zadavatelem vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek.

  - Požadované vlastnosti a funkce systému

Zadavatel požaduje pro možnost hodnocení kvality IS ESB předvedení následujících funkcionalit nabízeného řešení IS ESB.

| Parametr | Hodnocení (počet bodů) | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Prezentace procesu „Elektronizace vedení zdravotnické dokumentace“ | Systém při ukázce vzorový proces splňuje +5 bodů Systém umožní generování jak vlastního ID (pro tisk čárových kódů) tak převzetí externích ID (např. pro RFID chip) +5 bodů Pro funkční kontrolu přístupu použit IHE profil ATNA +5 bodů Pro synchronizaci času použit IHE profil CT +5 bodů Pro práci s pacientem použit IHE profil PDQ/PDQv3 +5 bodů Pro identifikaci použit IHE profil PIX/PIXv3 +5 bodů Použit IHE profil C-CDA 2.1 +5 bodů | Funkčnost je prokázána ukázkou procesu v účastníkem předložené nabídce a dále předvedením vzorového příkladu dle požadavků uvedených v příloze A přílohy č. 3b zadávací dokumentace jako integrační scénář A1. Generování či převzetí ID je prokázáno předvedením vzorového příkladu. Použití profilů je v rámci prezentace prokázáno ověřením validačními službami IHE pomocí volně dostupné aplikace EVS Client (https://gazelle.ihe.net/EVSClient/home.seam). Ověřovány jsou zprávy vytvořené a použité řešením při dané komunikaci. |
| Prezentace procesu „Master Patient Index (MPI) – jeho příprava, zpracování a publikace“ | Systém při ukázce vzorový proces splňuje +5 bodů Systém umožňuje aktivní vyhledávání potencionálních duplicit záznamů pacientů +5 bodů Systém obsahuje nástroje pro řešení duplicit a chybných záznamů (slučování / rozdělování pacientských identit apod) +5 bodů Systém obsahuje nástroje pro řešení chyb dat ve zdrojových systémech (např. upozornění na chybné údaje, notifikace primárním zdrojům dat upozorňující na nekonzistenci / chyby v datech, možnost prioritizace zdrojových systémů podle důvěryhodnosti dat apod.) +5 bodů Pro funkční kontrolu přístupu použit IHE profil ATNA +5 bodů Pro synchronizaci času použit IHE profil CT +5 bodů Pro práci s pacientem použit IHE profil PDQ/PDQv3 +5 bodů Pro identifikaci použit IHE profil PIX/PIXv3 +5 bodů | Funkčnost je prokázána ukázkou procesu v řešení uchazeče a předvedením vzorového příkladu dle požadavků uvedených v příloze A přílohy č. 3b zadávací dokumentace jako integrační scénář A2. Popisované funkcionality (vyhledávání a řešení duplicit, řešení chyb) jsou prokázány předvedením vzorového příkladu Použití profilů je v rámci prezentace prokázáno ověřením validačními službami IHE pomocí volně dostupné aplikace EVS Client (https://gazelle.ihe.net/EVSClient/home.seam). Ověřovány jsou zprávy vytvořené a použité řešením při dané komunikaci. |
| Prezentace procesu „Registr zdravotnické dokumentace (DocReg) – jeho příprava a publikace“ | Systém vzorový proces splňuje +5 bodů Data zdravotnické dokumentace jsou ukládána ve strukturované podobě nezávislé na příchozím formátu dat +10 bodů Data zdravotnické dokumentace jsou souběžně se strukturovanou dokumentací ukládána i v příchozím formátu +5 bodů Data zdravotnické dokumentace lze libovolně transformovat z/do různých vstupních a výstupních formátů (DASTA/HL7/FHIR…) +10 bodů Proces umožňuje kombinaci přístupu ke zdravotnické dokumentaci, tj. jednak umožňuje uložení zdravotního dokumentu v rámci DocReg, zároveň umožňuje, aby DocReg uchovával pouze odkaz na za zdravotní dokument ve zdrojovém systému a v případě potřeby čtení tohoto dokumentu zprostředkoval načtení ze zdrojového systému a předání takového dokumentu +10 bodů Nástroj obsahuje web prohlížeč strukturovaných dat uložených v DocReg +5 bodů Pro funkční kontrolu přístupu použit IHE profil ATNA +5 bodů Pro synchronizaci času použit IHE profil CT +5 bodů Pro práci s pacientem použit IHE profil PDQ/PDQv3 +5 bodů Pro výměnu dat použit IHE profil XDS +5 bodů Použit IHE profil C-CDA 2.1 +5 bodů | Funkčnost je prokázána ukázkou procesu v řešení uchazeče a předvedením vzorového příkladu dle požadavků uvedených v příloze A přílohy č. 3b zadávací dokumentace jako integrační scénář A3. Způsob ukládání a transformace zdravotní dokumentace je prokázán předvedením vzorového příkladu Existence prohlížeče strukturovaných dat DocReg je prokázán předvedením vzorového příkladu Použití profilů je v rámci prezentace prokázáno ověřením validačními službami IHE pomocí volně dostupné aplikace EVS Client (https://gazelle.ihe.net/EVSClient/home.seam). Ověřovány jsou zprávy vytvořené a použité řešením při dané komunikaci. |
| Míra homogennosti řešení (komponenty jsou ESB, DB, konektivita dle IHE) | Počet technologicky separátních komponent Splňuje +30 bodů (za každou druhou a další separátní komponentu se strhává 10 bodů, maximálně 30 stržených bodů) Nesplňuje 0 bodů | Každá samostatně dodávaná komponenta: - vyžaduje svoji správu - vyžaduje nároky na lidské zdroje, - zvyšuje požadavky na HW - propojení na ostatní komponenty snižuje průchodnost |
| Grafické zobrazení sekvenčního diagramu zpráv přenášených ESB, interaktivní, s okamžitým zobrazením obsahu zpráv. Včetně historie. | Řešení obsahuje +10 bodů Řešení neobsahuje 0 bodů | Pro rychlou, spolehlivou a historicky doložitelnou identifikaci problémů v komunikaci, (zejména se systémy 3 stran). Vyhledávání pomocí SQL dotazů je zdlouhavé a vyžaduje dokonalou znalost struktury tabulek a SQL. |
| Grafické zobrazení procesů, BPEL nebo BPMN. | Řešení obsahuje +3 body Řešení neobsahuje 0 bodů |  |
| Grafické zobrazení transformací. | Řešení obsahuje +2 body Řešení neobsahuje 0 bodů |  |
| Grafické uživatelské rozhraní pro definici a úpravu transformací | Řešení obsahuje +5 bodů Řešení neobsahuje 0 bodů | Grafické uživatelské rozhraní, umožňující definice a úpravy bez nutnosti úpravy kódu, manuální editace XML popisů, přímé editace definičních souborů apod. |
| Grafické uživatelské rozhraní pro definici a úpravu směrovacích pravidel | Řešení obsahuje +5 bodů Řešení neobsahuje 0 bodů | Grafické uživatelské rozhraní, umožňující definice a úpravy bez nutnosti úpravy kódu, manuální editace XML popisů, přímé editace definičních souborů apod. |
| Grafické uživatelské rozhraní pro definici a úpravu popisu formátů vyměňovaných souborů | Řešení obsahuje +5 bodů Řešení neobsahuje 0 bodů | Grafické uživatelské rozhraní, umožňující definice a úpravy bez nutnosti úpravy kódu, manuální editace XML popisů, přímé editace definičních souborů apod. |
| Dynamické parsování velkých dokumentů DICOM, HL7v2, HL7v3, DASTAv3, DASTAv4 | Řešení obsahuje +5 bodů Řešení neobsahuje 0 bodů | Pro směrování velkých dokumentů (tj. dokumentů > 10 MB) dle položek z obsahu bez nutnosti parsovat je celé. Jde o řádové zlepšení výkonu. |
| Grafická nadstavba pro parsery zdravotnických protokolů DICOM, HL7v2, HL7v3, DASTAv3 DASTAv4 | Řešení obsahuje +5 bodů Řešení neobsahuje 0 bodů | Velké strukturované dokumenty (tj. dokumenty > 10 MB) rychle čitelné správcem systému. Pro účely ladění a auditu. |
| Nástroj s grafickým rozhraním pro testování zpráv dle IHE a FHIR. | Řešení obsahuje +5 bodů Řešení neobsahuje 0 bodů | Prostředí známé jako TestBed (platforma pro rigorózní opakovatelné a transparentní testování SW komponent). Pohodlný vstup testovacích zpráv pro účely konverze. |

Tabulka č. 1: Hodnocení kvality IS EB

- HODNOCENÍ POŽADOVANÝCH PARAMETRŮ ŘEŠENÍ

V rámci hodnocení splnění vlastností a funkcionalit IS ESB může být uděleno až 220 dílčích bodů, kdy 220 = nejkvalitnější řešení a 0 = nejméně kvalitní řešení. Hodnotící komise přidělí každému z hodnocených požadavků počet bodů odpovídající počtu bodů uvedených ve sloupci Hodnocení (počet bodů) uvedeném v tabulce výše.