| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 |
| --- |
| Zadavatel: Nemocnice Žatec, o.p.s jednající: Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec IČ: 25026259 DIČ: CZ25026259 Zapsána v OR vedeném Spisová značka: O 11 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem |
| Název veřejné zakázky: | RTG přístroje – část 5 Celotělový CT skener |
| Evidenční číslo zakázky: | REACT 023/2022 |
| Dotaz č. 1: |  |
| Odpověď č. 1: | 1. Ano. Zadavatel povoluje parametr rozsahu napětí min. od 80 do 140 kV. |
| Dotaz č. 2: |  |
| Odpověď č. 2: | Ano, zadavatel požaduje dodání automatického nastavení kV podle habitu pacienta ke snížení radiační dávky. |

Zadavatel uveřejní na profilu upravenou verzi Technické specifikace, příloha č. 3 zadávací dokumentace, pro výše uvedenou část veřejné zakázky (změna je barevně rozlišena). Zadavatel s ohledem na tuto skutečnost přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.