| TECHNICKÁ SPECIFIKACE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: Nemocnice Žatec, o.p.s jednající: Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec IČ: 25026259 DIČ: CZ25026259 Zapsána v OR vedeném Spisová značka: O 11 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem |  |  |
| Název veřejné zakázky: | Ohřev, ochlazení a zvlhčení pacienta |  |
| Evidenční číslo zakázky: | REACT 008/2022 |  |
| Popis předmětu plnění: | Dodávka 4 ks přístrojů pro ohřev a ochlazení pacienta pro Chirurgické oddělení (2ks) a ARO/JIP (2ks) Nemocnice Žatec o.p.s. |  |
| Účel: | Účelem dodávky je modernizace zdravotnických pracovišť zadavatele pořízením nového vybavení, a tím zajistit zkvalitnění poskytované péče o pacienty. |  |
| Parametry předmětu plnění: |  |  |
| Přístroj pro fyzikální ohřev a ochlazení pacienta proudem teplého a studeného vzduchu pod přikrývku • Rozsah teploty min. 33°C - 43°C • Tepelný výkon min. 800 W • Průtok vzduchu min. 14 l/s • Filtr pro zachycení prachových částic • Alarmy překročení teplot • Stojan na kolečkách • Sada pokrývek pro dospělé |  |  |
| - Požadavky na předmět plnění uvedené v této příloze jsou povinné, jejich nesplnění bude pokládáno za porušení zadávacích podmínek s důsledkem vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení. - Dodavatel tímto prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této příloze č. 3 Technická specifikace. - Tento dokument musí činit nedílnou součást nabídky dodavatele |  |  |
| Osoba oprávněná jednat/zastupovat dodavatele |  |  |
| Podpis oprávněné osoby |  |  |
| Společnost |  |  |
| Titul, jméno, příjmení |  |  |
| Funkce |  |  |
| Datum |  |  |