| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3 |
| --- |
| Zadavatel: Nemocnice Žatec, o.p.s jednající: Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec IČ: 25026259 DIČ: CZ25026259 Zapsána v OR vedeném Spisová značka: O 11 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem |
| Název veřejné zakázky: | RTG přístroje – část 5 Celotělový CT skener |
| Evidenční číslo zakázky: | REACT 023/2022 |
| Dotaz: |  |
| Odpověď: | Zadavatel trvá na požadované technologii a domnívá se, že mu prokáže dobré služby při snižování dávky i u standardní velikosti gantry. Je povinností zadavatele požadovat všechny dostupné technologie vedoucí ke snížení radiační zátěže pacientů. Správné nastavení kV při vaskulárním vyšetření zajistí i vyšší kvalitu obrazů a lepší využití nižšího množství podané kontrastní látky. |