| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: Nemocnice Žatec, o.p.s jednající: Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec IČ: 25026259 DIČ: CZ25026259 Zapsána v OR vedeném Spisová značka: O 11 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem |  |  |
| Název veřejné zakázky: | Laparoskopie |  |
| Evidenční číslo zakázky: | REACT 010/2022 |  |
| Dotaz č. 1: |  |  |
| Odpověď č. 1: | Ano, zadavatel bude akceptovat technické řešení dodáním dvou samostatných jednotek, umístěných na požadovaném vozíku s uvedenými technickými parametry. |  |
| Dotaz č. 2: |  |  |
| Odpověď č. 2: | Ano, zadavatel bude akceptovat technické řešení dodáním dvou samostatných jednotek, umístěných na požadovaném vozíku s uvedenými technickými parametry |  |
| Dotaz č. 3: |  |  |
| Odpověď č. 3: | Ano, zadavatel bude akceptovat 26´´fullHD medicínský monitor. |  |
| Dotaz č. 4: |  |  |
| Odpověď č. 4: | Ano, zadavatel bude akceptovat 26´´fullHD medicínský monitor s lepšími technickými parametry. |  |
| Dotaz č. 5: |  |  |
| Odpověď č. 5: | Ano, zadavatel bude akceptovat dvoupedálový nožní spínač s třetím přepínacím nožním spínačem. |  |
| Dotaz č. 6: |  |  |
| Odpověď č. 6: | Ano, zadavatel bude akceptovat dvoupedálový nožní spínač s třetím přepínacím nožním spínačem. |  |

Zadavatel uveřejní na profilu upravenou verzi Technické specifikace, příloha č. 3 zadávací dokumentace (změna je barevně rozlišena). Zadavatel s ohledem na tuto skutečnost přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.