| TECHNICKÁ SPECIFIKACE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: Nemocnice Žatec, o.p.s jednající: Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec IČ: 25026259 DIČ: CZ25026259 Zapsána v OR vedeném Spisová značka: O 11 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem |  |  |
| Název veřejné zakázky: | Odsávačky |  |
| Evidenční číslo zakázky: | REACT 007/2022 |  |
| Popis předmětu plnění: | Dodávka 10 Ks elektrických odsávaček pro oddělení ARO/JIP (6ks), Chirurgické oddělení (2ks), Interní oddělení (1ks) a Gynekologické oddělení (1ks), Nemocnice Žatec o.p.s. |  |
| Účel: | Účelem dodávky je modernizace zdravotnických pracovišť zadavatele pořízením nového vybavení, a tím zajistit zkvalitnění poskytované péče o pacienty. |  |
| Parametry předmětu plnění: |  |  |
| Elektrická odsávačka 10 ks Elektrická výkonná odsávačka na pojízdném stojanu - Vhodná pro nepřetržitý 24 – hodinový provoz - rychlost sání minimálně 30 l/min - Vakuum 0-90 kPa - Hlučnost max. 60 dB - Hmotnost max. 25 kg - Eurolišta pro uchycení láhví a dalšího příslušenství - 1ks autoklávovatelná láhev se svorkou a držákem na eurolištu - Odsávací okruh - Pojistná nádoba s ochranou proti přesátí - Regulátor vakua - Manometr pro odečet nastavené hodnoty - Madlo pro snadnou manipulaci s odsávačkou - Membránový bezúdržbový kompresor výhodou - Možnost použití jednorázových vaků na sekret 2 l - Možnost dovybavení nožním spínačem, košíkem na katetry, košíkem na příslušenství ve spodní části. |  |  |
| - Požadavky na předmět plnění uvedené v této příloze jsou povinné, jejich nesplnění bude pokládáno za porušení zadávacích podmínek s důsledkem vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení. - Dodavatel tímto prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této příloze č. 3 Technická specifikace. - Tento dokument musí činit nedílnou součást nabídky dodavatele |  |  |
| Osoba oprávněná jednat/zastupovat dodavatele |  |  |
| Podpis oprávněné osoby |  |  |
| Společnost |  |  |
| Titul, jméno, příjmení |  |  |
| Funkce |  |  |
| Datum |  |  |