| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: Nemocnice Žatec, o.p.s jednající: Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec IČ: 25026259 DIČ: CZ25026259 Zapsána v OR vedeném Spisová značka: O 11 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem |  |  |
| Název veřejné zakázky: | Nemocniční lůžka |  |
| Evidenční číslo zakázky: | REACT 011/2022 |  |
| Dotaz č. 1 |  |  |
| Odpověď č. 1: | Ano, zadavatel umožní uchazeči nabídnout integrované dvoudílné dělené plastové postranice s ergonomickým ovládáním a pojistkou proti nechtěnému spuštění pokrývající celou ložnou plochu. |  |
| Dotaz č. 2: |  |  |
| Odpověď č. 2: | Ano, zadavatel bude akceptovat ochranná nárazová kolečka v každém rohu lůžka bez vertikálních ochranných koleček u hlavového čela. |  |
| Dotaz č. 3: |  |  |
| Odpověď č. 3: | Ano, zadavatel bude akceptovat odolnou vrchní plochu a sklopnou jídelní desku se zvýšeným okrajem zamezující pádu položených předmětů. |  |
| Dotaz č. 4: |  |  |
| Odpověď č. 4: | Ano, zadavatel bude akceptovat kolečka průměru 65 mm. |  |
| Dotaz č. 5: |  |  |
| Odpověď č. 5: | Ano, zadavatel bude akceptovat noční stolek, kde se k manipulaci s ním využívá zvýšený okraj odkládací desky. |  |

Zadavatel uveřejní na profilu upravenou verzi Technické specifikace, příloha č. 3 zadávací dokumentace (změna je barevně rozlišena). Zadavatel s ohledem na tuto skutečnost přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.