| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: Nemocnice Žatec, o.p.s jednající: Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec IČ: 25026259 DIČ: CZ25026259 Zapsána v OR vedeném Spisová značka: O 11 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem |  |  |
| Název veřejné zakázky: | EKG přístroje |  |
| Evidenční číslo zakázky: | REACT 015/2022 |  |
| Dotaz č. 1: |  |  |
| Odpověď č. 1: | Zadavatel požaduje běžný EKG přístroj a stanovil jako směrodatnou hodnotu vzorkovací frekvence EKG min. 800/s na kanál. Dodavatel musí nabídnout přístroj splňující tento požadavek. Dodavatel může nabídnout i systém nad rámec plnění požadovaných parametrů. |  |
| Dotaz č. 2: |  |  |
| Odpověď č. 2: | Zadavatel požaduje běžný EKG přístroj a stanovil jako směrodatnou hodnotu vzorkovací frekvence EKG min. 800/s na kanál. Dodavatel musí nabídnout přístroj splňující tento požadavek. Dodavatel může nabídnout i systém nad rámec plnění požadovaných parametrů. |  |
| Dotaz č. 3: |  |  |
| Odpověď č. 3: | Ne, zadavatel nebude požadovat EKG, která kromě klidového EKG umožňuje i provedení zátěžového EKG. |  |
| Dotaz č. 4: |  |  |
| Odpověď č. 4: | Ne, zadavatel nebude akceptovat dobu dodání delší, než 8 týdnů. |  |

podpisové pole