| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: Nemocnice Žatec, o.p.s jednající: Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec IČ: 25026259 DIČ: CZ25026259 Zapsána v OR vedeném Spisová značka: O 11 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem |  |  |
| Název veřejné zakázky: | EKG přístroje |  |
| Evidenční číslo zakázky: | REACT 015/2022 |  |
| Dotaz č. 1: |  |  |
| Odpověď č. 1: | Ne, zadavatel trvá na požadovaném parametru. |  |
| Dotaz č. 2: |  |  |
| Odpověď č. 2: | Zadavatel požaduje běžný EKG přístroj a stanovil jako směrodatnou hodnotu vzorkovací frekvence EKG min. 800/s na kanál. Dodavatel musí nabídnout přístroj splňující tento požadavek. Dodavatel může nabídnout i systém nad rámec plnění požadovaných parametrů |  |
| Dotaz č. 3: | Vzhledem k typu přístroje a jeho snadné zastupitelnosti v rámci nemocnice nepovažujeme následující servisní podmínku za kriticky nutnou. článek 5, bod 10. - zahájení servisních úkonů na opravu zařízení do 24 hodin od nahlášení závady Rádi bychom poprosili o možnost změny na 48 hodin od nahlášení závady. |  |
| Odpověď č. 3: | Zadavatel bude akceptovat zahájení servisních úkonů na opravu zařízení do 48 hodin od nahlášení závady. Zadavatel vzhledem k výše uvedenému přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. |  |