| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: Nemocnice Žatec, o.p.s jednající: Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec IČ: 25026259 DIČ: CZ25026259 Zapsána v OR vedeném Spisová značka: O 11 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem |  |  |
| Název veřejné zakázky: | Laparoskopie |  |
| Evidenční číslo zakázky: | REACT 010/2022 |  |
| Dotaz č. 1: |  |  |
| Odpověď č. 1: | Ano, zadavatel bude akceptovat nastavení tlaku HIGHFLOW v rozmezí 3-25 mmHg (+/-2mmHg) s možností předvolby v krocích po 1 mmHg. |  |

Zadavatel uveřejní na profilu upravenou verzi Technické specifikace, příloha č. 3 zadávací dokumentace (změna je barevně rozlišena). Zadavatel s ohledem na tuto skutečnost přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.

podpisové pole