| TECHNICKÁ SPECIFIKACE |
| --- |
| Zadavatel: Nemocnice Žatec, o.p.s jednající: Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec IČ: 25026259 DIČ: CZ25026259 Zapsána v OR vedeném Spisová značka: O 11 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem |
| Název veřejné zakázky: | Nebulizátory |
| Evidenční číslo zakázky: | REACT 017/2022 |
| Popis předmětu plnění: | Dodávka 10 ks ultrazvukových nebulizátorů pro Interní (5ks) a Chirurgické JIP (5ks) oddělení Nemocnice Žatec o.p.s. |
| Účel: | Účelem dodávky je modernizace a obnova nebulizátorů, čímž dojde ke zkvalitnění poskytované péče, zejména pak při podávání léčiv. |
| Parametry předmětu plnění: |
| Ultrazvukový nebulizátor s vyhříváním k podávání inhalačních roztoků a léčiv. Kontinuální režim provozu i časově nastavitelný režim provozu Displej k nastavení doby inhalace Nastavitelný výkon nebulizace a velikost průtoku pacientským okruhem Přesné dávkování léčiv Nastavitelné rameno pro pacientskou hadici, pacientská hadice bez ohřevu, přívodní hadice Konektor pro připojení vyhřívané pacientské hadice Vzduchový a bakteriální filtr Uchycení na mobilní stojan Teplota nebulizace 38 - 40 °C Zásobník na min. 400 ml |
| Požadavky na předmět plnění uvedené v této příloze jsou povinné, jejich nesplnění bude pokládáno za porušení zadávacích podmínek s důsledkem vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel tímto prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této příloze č. 3 Technická specifikace. Tento dokument musí činit nedílnou součást nabídky dodavatele |
| Osoba oprávněná jednat/zastupovat dodavatele |
| Podpis oprávněné osoby |  |
| Společnost |  |
| Titul, jméno, příjmení |  |
| Funkce |  |
| Datum |  |