| TECHNICKÁ SPECIFIKACE |
| --- |
| Zadavatel: Nemocnice Žatec, o.p.s jednající: Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec IČ: 25026259 DIČ: CZ25026259 Zapsána v OR vedeném Spisová značka: O 11 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem |
| Název veřejné zakázky: | Gynekologická křesla |
| Evidenční číslo zakázky: | REACT 020/2022 |
| Popis předmětu plnění: | Dodávka 2 ks gynekologických křesel pro Gynekologické oddělení Nemocnice Žatec o.p.s. |
| Účel: | Účelem dodávky je modernizace a dodávka profesionálních gynekologických křesel, čímž dojde ke zkvalitnění poskytované péče. |
| Parametry předmětu plnění: |
| stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce křesla antibakteriální bezešvé polstrování, odnímatelný pánevní díl nosnost křesla minimálně 150kg vnější rozměry max. 190 x 80cm šíře ložné plochy min. 60cm zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu min. 650-900 cm elektricky polohovatelná ložná plocha - zádový díl, pánevní díl nezávisle polohovatelné nožní podpěry, čalouněné provedení ruční ovladač dostupný z více stran a nožní ovladač pro ovládání i během vyšetřování možnost naprogramovat alespoň 2 paměťové polohy pozice Trendelenburg min. -12⁰ nástupní výškově stavitelný stupínek pro pacientku s možností přesunu integrované pojezdové kolečka pro snadnou manipulaci integrovaný držák hygienického papíru na zádovém díle integrovaná výsuvná odpadní miska snímatelné hygienické PVC krytí pánevního dílu a nožních opěr Integrovaná LED lampička podhlavník svod elektrického potenciálu, bezpečnostní přívodní kabel |
| Požadavky na předmět plnění uvedené v této příloze jsou povinné, jejich nesplnění bude pokládáno za porušení zadávacích podmínek s důsledkem vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel tímto prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této příloze č. 3 Technická specifikace. Tento dokument musí činit nedílnou součást nabídky dodavatele |
| Osoba oprávněná jednat/zastupovat dodavatele |
| Podpis oprávněné osoby |  |
| Společnost |  |
| Titul, jméno, příjmení |  |
| Funkce |  |
| Datum |  |