| TECHNICKÁ SPECIFIKACE |
| --- |
| Zadavatel: Nemocnice Žatec, o.p.s jednající: Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec IČ: 25026259 DIČ: CZ25026259 Zapsána v OR vedeném Spisová značka: O 11 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem |
| Název veřejné zakázky: | Transportní lůžka a vozíky - část 1Transportní lůžka |
| Evidenční číslo zakázky: | REACT 026/2022 |
| Popis předmětu plnění: | Dodávka 10 ks transportních lůžek pro ARO (2ks), Chirurgické, Interní JIP (2ks), Interní (2ks),Chirurgické (2ks) a Gynekologické (2ks) oddělení Nemocnice Žatec o.p.s. |
| Účel: | Účelem této veřejné zakázky je pořízení nových lůžek za účelem modernizace vybavení nemocnice Žatec o.p.s. a tím zajistit zkvalitnění péče o pacienty. |
| Parametry předmětu plnění: |
| Transportní lůžko s min. dvoudílnou ložnou plochou nastavitelný zádový díl nastavitelný min. (0°– 50)° nastavitelná výška ložné plochy 60 – 90cm sklopitelné postranice s madlem sklopné zábrany proti pádu pacienta snímatelná omývatelná matrace 4 pojezdová kolečka min. 150 mm s centrální brzdou ochranná rohová kolečka a ochranné lišty kolem celého obvodu lůžka sklon do TR/ATR polohy náklon plochy nastavitelný min. ± 15° RTG transparentní plocha lůžka úchyty pro infuzní stojan a jiné příslušenství držáky pro drenážní sáčky úchyty pro upínací pásy. držák na kyslíkovou láhev nosnost min. 200 kg ovládání nožními pedály |
| Požadavky na předmět plnění uvedené v této příloze jsou povinné, jejich nesplnění bude pokládáno za porušení zadávacích podmínek s důsledkem vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel tímto prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této příloze č. 3 Technická specifikace. Tento dokument musí činit nedílnou součást nabídky dodavatele |
| Osoba oprávněná jednat/zastupovat dodavatele |
| Podpis oprávněné osoby |  |
| Společnost |  |
| Titul, jméno, příjmení |  |
| Funkce |  |
| Datum |  |

| TECHNICKÁ SPECIFIKACE |
| --- |
| Zadavatel: Nemocnice Žatec, o.p.s jednající: Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec IČ: 25026259 DIČ: CZ25026259 Zapsána v OR vedeném Spisová značka: O 11 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem |
| Název veřejné zakázky: | Transportní lůžka a vozíky - část 2 Transportní vozíky |
| Evidenční číslo zakázky: | REACT 026/2022 |
| Popis předmětu plnění: | Dodávka 15 ks transportních vozíků pro Interní (7ks) a Chirurgické (8ks) oddělení Nemocnice Žatec o.p.s. |
| Účel: | Účelem této veřejné zakázky je pořízení nových lůžek za účelem modernizace vybavení nemocnice Žatec o.p.s. a tím zajistit zkvalitnění péče o pacienty. |
| Parametry předmětu plnění: |
| Transportní vozík pro imobilní pacienty skládací odlehčený duralový rám pevné plné postranice s nastavitelnými područkami odnímatelné nastavitelné stupačky skládací opěrka zad madlo pro obsluhu parkovací brzdy pro doprovod bezpečnostní popruh možnost průjezdu dveřním otvorem s šířkou max. 70 cm nosnost vozíku 150 kg |
| Požadavky na předmět plnění uvedené v této příloze jsou povinné, jejich nesplnění bude pokládáno za porušení zadávacích podmínek s důsledkem vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel tímto prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této příloze č. 3 Technická specifikace. Tento dokument musí činit nedílnou součást nabídky dodavatele |
| Osoba oprávněná jednat/zastupovat dodavatele |
| Podpis oprávněné osoby |  |
| Společnost |  |
| Titul, jméno, příjmení |  |
| Funkce |  |
| Datum |  |
| TECHNICKÁ SPECIFIKACE |
| Zadavatel: Nemocnice Žatec, o.p.s jednající: Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec IČ: 25026259 DIČ: CZ25026259 Zapsána v OR vedeném Spisová značka: O 11 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem |
| Název veřejné zakázky: | Transportní lůžka a vozíky - část 3 Sprchovací vozíky |
| Evidenční číslo zakázky: | REACT 026/2022 |
| Popis předmětu plnění: | Dodávka 10 ks sprchovacích vozíků pro Interní oddělení Nemocnice Žatec o.p.s. |
| Účel: | Účelem dodávky je modernizace a pořízení nových sprchovacích vozíků. Toto vybavení nám umožní zkvalitnění poskytované péče při hygieně pacientů. |
| Parametry předmětu plnění: |
| Klozetové křeslo do sprchy 6 ks použití ve sprše ale i ale možnost najet přímo nad toaletu duralový rám nastavení výšky sedu odklopné područky odnímatelné dvoudílné podnožky vyměkčené sedátko s výřezem oddělitelná centrální část sedátka toaletní nádoba s víkem kolečka s nášlapnou brzdou polstrovaná opěrka zad madlo pro ovládání křesla nosnost křesla min. 100 kg Klozetové křeslo do sprchy zesílené 4 ks zesílený rám s nosností min. 140 kg a šířkou sedu do 60 cm použití ve sprše ale i ale možnost najet přímo nad toaletu sklopné područky s pojistkou odklopné a odnímatelné podnožky polstrovaný sedák otvor pro intimní hygienu toaletní nádoba s víkem vyjmutí nádoby dozadu madla pro ovládání křesla zadní kolečka s nášlapnou brzdou nosnost křesla min. 140 kg |
| Požadavky na předmět plnění uvedené v této příloze jsou povinné, jejich nesplnění bude pokládáno za porušení zadávacích podmínek s důsledkem vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel tímto prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této příloze č. 3 Technická specifikace. Tento dokument musí činit nedílnou součást nabídky dodavatele |
| Osoba oprávněná jednat/zastupovat dodavatele |
| Podpis oprávněné osoby |  |
| Společnost |  |
| Titul, jméno, příjmení |  |
| Funkce |  |
| Datum |  |