| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: Nemocnice Žatec, o.p.s jednající: Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec IČ: 25026259 DIČ: CZ25026259 Zapsána v OR vedeném Spisová značka: O 11 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem |  |  |
| Název veřejné zakázky (včetně částí): | Defibrilátory |  |
| Evidenční číslo zakázky: | REACT 018/2022 |  |
| Dotaz č. 1 |  |  |
| Odpověď: | Zadavatel nebude akceptovat tento typ defibrilátoru. Zadavatel požaduje klasický defibrilátor s manuální bifázickou defibrilací v rozsahu min. do 350J. |  |