| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 |
| --- |
| Zadavatel: Nemocnice Žatec, o.p.s jednající: Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec IČ: 25026259 DIČ: CZ25026259 Zapsána v OR vedeném Spisová značka: O 11 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem |
| Název veřejné zakázky (včetně částí): | Transportní lůžka a vozíky - část 1 Transportní lůžka |
| Evidenční číslo zakázky: | REACT 026/2022 |
| Dotaz č. 1 |  |
| Odpověď: | Zadavatel trvá na parametru a požaduje transportní lůžko s funkcí TR/ATR s náklonem plochy min. +-15°. |