| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: Nemocnice Žatec, o.p.s jednající: Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec IČ: 25026259 DIČ: CZ25026259 Zapsána v OR vedeném Spisová značka: O 11 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem |  |  |
| Název veřejné zakázky (včetně částí): | Přenosný pulzní oxymetr |  |
| Evidenční číslo zakázky: | REACT 030/2022 |  |
| Dotaz č. 1 |  |  |
| Odpověď: | Ano, zadavatel bude akceptovat řešení dodávky saturačního čidla pro dětské pacienty a pro opakované použití, který má délku 90 cm bez dodávky prodlužovacího kabelu. |  |
| Dotaz č. 2 |  |  |
| Odpověď: | Ano, zadavatel bude akceptovat řešení dodávky bez ochranného pouzdra v případě, že bude pulzní oxymetr vybaven silným odolným krytem, který odolá nárazu z výšky 1,83m na tvrdý povrch. |  |

Vzhledem k výše uvedenému zadavatel přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. Nový termín bude uveden na profilu zadavatele.