| TECHNICKÁ SPECIFIKACE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: Nemocnice Žatec, o.p.s jednající: Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec IČ: 25026259 DIČ: CZ25026259 Zapsána v OR vedeném Spisová značka: O 11 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem |  |  |
| Název veřejné zakázky: | Přenosný pulzní oxymetr |  |
| Evidenční číslo zakázky: | REACT 030/2022 |  |
| Popis předmětu plnění: | Dodávka 4 ks přenosného pulzního oxymetru pro interní JIP (3ks) a dětské (1ks) oddělení Nemocnice Žatec o.p.s. |  |
| Účel: | Účelem je obnova a modernizace jednoduchých monitorů fyziologických funkcí, tzv. pulzních oxymetrů pro intenzívní péči a zkvalitnění tak poskytované péče jak dospělých tak i dětí. |  |
| Parametry předmětu plnění: |  |  |
| SpO2 Přenosný pulzní oxymetr Přenosný pulzní oxymetr s barevným min. 2,4" LCD displejem na principu extrakce signálu při snímání absorpce světla odděleně arteriální a venózní periferní krve - Měření i při extrémně malé perfúzi zejména u dětí a novorozenců - Monitorace parametrů SpO2 a tepové frekvence, výběr ze dvou nastavitelných režimů (okamžitá kontrola a nepřetržité monitorování) - zvukový a světelný alarm - výdrž baterie min. 24 hodin na jedno nabití - menu v českém jazyce - Saturační čidlo pro dětské pacienty, pro opakované použití včetně prodlužovacího kabelu - Možnost použití saturačního čidla bez prodlužovacího kabelu s min. délkou 90 cm. - Baterie s kapacitou min. 2 hod monitorace SpO2 - Dokovací a nabíjecí stanice - Ochranné pouzdro - Možnost použití odolného krytu, který odolá pádu z výšky min. 150 cm |  |  |
| - Požadavky na předmět plnění uvedené v této příloze jsou povinné, jejich nesplnění bude pokládáno za porušení zadávacích podmínek s důsledkem vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení. - Dodavatel tímto prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této příloze č. 3 Technická specifikace. - Tento dokument musí činit nedílnou součást nabídky dodavatele |  |  |
| Osoba oprávněná jednat/zastupovat dodavatele |  |  |
| Podpis oprávněné osoby |  |  |
| Společnost |  |  |
| Titul, jméno, příjmení |  |  |
| Funkce |  |  |
| Datum |  |  |