| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: Nemocnice Žatec, o.p.s jednající: Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec IČ: 25026259 DIČ: CZ25026259 Zapsána v OR vedeném Spisová značka: O 11 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem |  |  |
| Název veřejné zakázky | Vyhřívaná lůžka II. |  |
| Evidenční číslo zakázky: | REACT 032/2022 |  |
| Dotaz č. 1 |  |  |
| Odpověď: | Ano, uchazeč může nabídnout alternativní plochu lůžka s matrací o rozměru 69,3 x 56,3 cm, kdy výsledná plocha bude větší než požadovaná a nebude nijak omezena péče o novorozence. |  |
| Dotaz č. 2 |  |  |
| Odpověď: | Ano, uchazeč může nabídnout lůžko se zásuvkou pro RTG kazetu pro přístupnou ze dvou stran a speciální teplovodivou antidekubitní pasivně vyhřívanou matraci, kdy nebude RTG snímání omezeno. |  |
| Dotaz č. 3 |  |  |
| Odpověď: | Ne, zadavatel je schopen akceptovat parametr fototerapie s účinnosti min. 45 µW /cm2 /nm při vzdálenosti 85 cm, ale požaduje životnost světelných zdrojů min. 50 000 provozních hodin. |  |

Zadavatel uveřejní na profilu upravenou verzi Technické specifikace, příloha č. 3 zadávací dokumentace (změna je barevně rozlišena). Zadavatel s ohledem na tuto skutečnost přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.