| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: Nemocnice Žatec, o.p.s jednající: Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec IČ: 25026259 DIČ: CZ25026259 Zapsána v OR vedeném Spisová značka: O 11 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem |  |  |
| Název veřejné zakázky (včetně částí): | RTG přístroje II.- část 4 Digitální RTG skiagrafický přístroj (stropní stativ) |  |
| Evidenční číslo zakázky: | REACT 029/2022 |  |
| Dotaz: |  |  |
| Odpověď: | - Ne, zadavatel trvá na požadovaném parametru, frekvenci generátoru ≥ 100 kHz. - Ne, zadavatel trvá na požadovaném parametru. - Ne, zadavatel trvá na požadovaném parametru. - Ne, zadavatel trvá na požadovaném parametru. Jedná se o funkci sloužící jako prevence opakování snímků. - Ne, zadavatel trvá na požadovaném parametru. - Ne, zadavatel trvá na požadovaném zadání technické specifikace. - Ne, zadavatel trvá na požadovaném zadání technické specifikace. Pohyb všech pracujících motorů pro simultánní pohyb v minimálně šesti osách současně výrazně urychlí nastavení systému do požadované pozice. |  |