| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 |
| --- |
| Zadavatel: Nemocnice Žatec, o.p.s jednající: Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec IČ: 25026259 DIČ: CZ25026259 Zapsána v OR vedeném Spisová značka: O 11 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem |
| Název veřejné zakázky (včetně částí): | RTG přístroje II.- část 4 Digitální RTG skiagrafický přístroj (stropní stativ) |
| Evidenční číslo zakázky: | REACT 029/2022 |
| Dotaz: |  |
| Odpověď: | Ne, zadavatel trvá na požadovaném parametru, frekvenci generátoru ≥ 100 kHz. Ne, zadavatel trvá na požadovaném parametru. Ne, zadavatel trvá na požadovaném parametru. Ne, zadavatel trvá na požadovaném parametru. Jedná se o funkci sloužící jako prevence opakování snímků. Ne, zadavatel trvá na požadovaném parametru. Ne, zadavatel trvá na požadovaném zadání technické specifikace. Ne, zadavatel trvá na požadovaném zadání technické specifikace. Pohyb všech pracujících motorů pro simultánní pohyb v minimálně šesti osách současně výrazně urychlí nastavení systému do požadované pozice. |