| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: Nemocnice Žatec, o.p.s jednající: Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec IČ: 25026259 DIČ: CZ25026259 Zapsána v OR vedeném Spisová značka: O 11 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem |  |  |
| Název veřejné zakázky (včetně částí): | Transportní lůžka a vozíky II. - část 1 Transportní vozíky |  |
| Evidenční číslo zakázky: | REACT 033/2022 |  |
| Dotaz: |  |  |
| Odpověď: | - Ano, zadavatel akceptuje pouze sklopné podnožky. - Ano, zadavatel akceptuje šířku sedáku 50cm.t - Ano, zadavatel akceptuje kola plná nenafukovací, přední 200mm, pevná a zadní 125 mm s nášlapnou brzdou, otočná. |  |

Zadavatel uveřejní na profilu upravenou verzi Technické specifikace, příloha č. 3 zadávací dokumentace (změna je barevně rozlišena). Zadavatel s ohledem na tuto skutečnost přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.