| TECHNICKÁ SPECIFIKACE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: Nemocnice Žatec, o.p.s jednající: Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec IČ: 25026259 DIČ: CZ25026259 Zapsána v OR vedeném Spisová značka: O 11 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem |  |  |
| Název veřejné zakázky: | Transportní lůžka a vozíky II. - část 1 Transportní vozíky |  |
| Evidenční číslo zakázky: | REACT 033/2022 |  |
| Popis předmětu plnění: | Dodávka 15 ks transportních vozíků z toho pro Interní (7ks) a Chirurgické (8ks) oddělení Nemocnice Žatec o.p.s. |  |
| Účel: | Účelem této veřejné zakázky je pořízení nových lůžek za účelem modernizace vybavení nemocnice Žatec o.p.s. a tím zajistit zkvalitnění péče o pacienty. |  |
| Parametry předmětu plnění: |  |  |
| Transportní vozík pro imobilní pacienty - trubková kovová konstrukce - odnímatelné/sklopné opěry područky - sklopné podnožky - madlo pro obsluhu - šířka sedáku minimálně 50 cm - kola bantamová, otočná s nášlapnou brzdou: možnost použití plných nenafukovacích kol. - možnost průjezdu dveřním otvorem s šířkou max. 70 cm - nosnost vozíku minimálně 150 kg |  |  |
| - Požadavky na předmět plnění uvedené v této příloze jsou povinné, jejich nesplnění bude pokládáno za porušení zadávacích podmínek s důsledkem vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení. - Dodavatel tímto prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této příloze č. 3 Technická specifikace. - Tento dokument musí činit nedílnou součást nabídky dodavatele |  |  |
| Osoba oprávněná jednat/zastupovat dodavatele |  |  |
| Podpis oprávněné osoby |  |  |
| Společnost |  |  |
| Titul, jméno, příjmení |  |  |
| Funkce |  |  |
| Datum |  |  |
| TECHNICKÁ SPECIFIKACE |  |  |
| Zadavatel: Nemocnice Žatec, o.p.s jednající: Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec IČ: 25026259 DIČ: CZ25026259 Zapsána v OR vedeném Spisová značka: O 11 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem |  |  |
| Název veřejné zakázky: | Transportní lůžka a vozíky II. - část 2 Sprchovací vozíky |  |
| Evidenční číslo zakázky: | REACT 033/2022 |  |
| Popis předmětu plnění: | Dodávka 10 ks sprchovacích vozíků pro Interní oddělení Nemocnice Žatec o.p.s. |  |
| Účel: | Účelem dodávky je modernizace a pořízení nových sprchovacích vozíků. Toto vybavení nám umožní zkvalitnění poskytované péče při hygieně pacientů. |  |
| Parametry předmětu plnění: |  |  |
| Klozetové křeslo do sprchy 6 ks - použití ve sprše ale i ale možnost najet přímo nad toaletu - duralový rám - odklopné područky - odnímatelné dvoudílné podnožky - vyměkčené sedátko s výřezem - oddělitelná centrální část sedátka - toaletní nádoba s víkem - kolečka s nášlapnou brzdou - polstrovaná opěrka zad - madlo pro ovládání křesla po celé šířce - nosnost křesla min. 120 kg Klozetové křeslo do sprchy zesílené 4 ks - zesílený rám s nosností min. 150 kg a šířkou sedu do 60 cm - použití ve sprše ale i ale možnost najet přímo nad toaletu - sklopné područky s pojistkou - odklopné a odnímatelné podnožky - polstrovaný sedák - otvor pro intimní hygienu - toaletní nádoba s víkem - vyjmutí nádoby dozadu - madla pro ovládání křesla po celé šířce - zadní kolečka s nášlapnou brzdou - nosnost křesla min. 150 kg |  |  |
| - Požadavky na předmět plnění uvedené v této příloze jsou povinné, jejich nesplnění bude pokládáno za porušení zadávacích podmínek s důsledkem vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení. - Dodavatel tímto prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této příloze č. 3 Technická specifikace. - Tento dokument musí činit nedílnou součást nabídky dodavatele |  |  |
| Osoba oprávněná jednat/zastupovat dodavatele |  |  |
| Podpis oprávněné osoby |  |  |
| Společnost |  |  |
| Titul, jméno, příjmení |  |  |
| Funkce |  |  |
| Datum |  |  |