| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE I. - část 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: Nemocnice Žatec, o.p.s jednající: Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec IČ: 25026259 DIČ: CZ25026259 Zapsána v OR vedeném Spisová značka: O 11 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem |  |  |
| Název veřejné zakázky (včetně částí): | Monitory vitálních funkcí - část 1 monitory |  |
| Evidenční číslo zakázky: | REACT 004/2022 |  |
| Dotaz č. 1 | Celkem zadavatel požaduje 16 ks monitorů, ale jen 14 multiparametrických modulů. Jedná se o chybu? Mohl by zadavatel toto upřesnit? |  |
| Odpověď: | Zadavatel na základě výše uvedeného dotazu upravil přílohu č. 3 zadávací dokumentace v požadavku na počet modulů. Zadavatel uveřejní aktualizovanou verzi dokumentu na svém profilu a přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. |  |